УТВЕРЖДАЮ

Технический директор (главный инженер)
______________________________

_______________ / ______________ /

«____» _____________ 20___ г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ № ______

для персонала, обслуживающего ______________________________

[Укажите вид оборудования: например, «паровой котёл ДЕ-10-14ГМ» или «сосуд, работающий под избыточным давлением»]

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает обязанности и порядок действий работника, обслуживающего ______________________________.

1.2. К самостоятельной работе допускается работник не моложе 18 лет, прошедший обязательный медицинский осмотр, обучение по профессии, стажировку на рабочем месте и проверку знаний в объёме настоящей инструкции.

1.3. Работник обязан знать: устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; параметры его безопасной эксплуатации; схемы трубопроводов и коммуникаций; порядок действий при аварийных ситуациях; расположение средств пожаротушения и первичных средств защиты.

1.4. Повторная проверка знаний проводится не реже одного раза в 12 месяцев, а также при переводе на другое оборудование, после аварии или инцидента и по требованию лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию.

1.5. Работник подчиняется ______________________________ и выполняет указания лица, ответственного за безопасную эксплуатацию оборудования.

2. Обязанности перед началом работы

2.1. Принять смену: ознакомиться с записями в сменном журнале за предыдущую смену.

2.2. Осмотреть оборудование: проверить целостность, отсутствие течей, состояние изоляции, ограждений и площадок обслуживания.

2.3. Проверить исправность контрольно-измерительных приборов, предохранительных устройств, средств сигнализации и блокировок.

2.4. Убедиться в наличии и исправности средств индивидуальной защиты и средств пожаротушения.

2.5. Сделать запись о приёмке смены в сменном журнале.

2.6. При обнаружении неисправности, препятствующей безопасной работе, — не приступать к работе, доложить ______________________________ и сделать запись в журнале.

3. Порядок пуска оборудования

[Опишите пуск по шагам в той последовательности, в какой его выполняют. Для каждого шага — что проверяется перед переходом к следующему]

3.1. ______________________________

3.2. ______________________________

3.3. ______________________________

3.4. Пуск запрещается при: ______________________________.

4. Обязанности во время работы

4.1. Контролировать параметры работы оборудования и вести записи с периодичностью ______ .

4.2. Поддерживать параметры в пределах: ______________________________.

4.3. Проводить обход оборудования не реже ______ раз за смену.

4.4. Немедленно принимать меры при отклонении параметров от установленных значений.

4.5. Не оставлять работающее оборудование без надзора.

[Внесите таблицу контролируемых параметров: наименование, единица измерения, норма, допустимое отклонение, прибор контроля]

5. Порядок остановки оборудования

5.1. Плановая остановка: ______________________________.

5.2. Аварийная остановка производится немедленно в случаях, перечисленных в разделе 6.

5.3. После остановки сделать запись в сменном журнале с указанием причины и времени.

6. Действия в аварийных ситуациях

[Перечислите признаки аварийной ситуации для вашего оборудования — именно этот раздел проверяющий читает первым]

6.1. Оборудование должно быть немедленно остановлено в случаях: ______________________________.

6.2. При аварийной остановке работник обязан: прекратить подачу ______________________________; отключить оборудование; оповестить ______________________________.

6.3. При возникновении пожара: вызвать пожарную охрану по телефону ______, сообщить ______________________________, приступить к тушению имеющимися средствами, если это не угрожает жизни.

6.4. При несчастном случае: оказать первую помощь пострадавшему, вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить руководителю, сохранить обстановку до расследования, если это не создаёт угрозы жизни и здоровью других людей.

7. Требования безопасности

7.1. Работать в исправной спецодежде и применять средства индивидуальной защиты: ______________________________.

7.2. Запрещается: ______________________________.

7.3. Ремонтные работы выполнять только после остановки оборудования, снятия давления и принятия мер, исключающих ошибочное включение.

8. Порядок окончания работы и сдачи смены

8.1. Привести рабочее место в порядок.

8.2. Сообщить сменщику о состоянии оборудования, замеченных неисправностях и принятых мерах.

8.3. Внести в сменный журнал записи о работе оборудования за смену.

8.4. Сдать смену подписью в журнале.

9. Ответственность

9.1. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инструкция разработана: ______________________________

Согласовано: служба охраны труда ______________________________

Согласовано: ______________________________

С инструкцией ознакомлен, экземпляр получил:

| № | Ф. И. О. | Должность | Дата и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Шаблон подготовлен сервисом «Улей» (uleyai.ru). Проверьте требования федеральных норм и правил по вашему виду оборудования в действующей редакции: формулировки шаблона универсальны и не заменяют отраслевые требования.